## Centrales
Centrales existentes
|  | Potencia | Eficiencia | Costo Variable | Disponibilidad | Costo Variable | Costo Variable | Factor de Emisiones (FEMI) |  |  |  | NORMA |  |  | Costos Sociales
|  | Neta |  | no comb |  | Total | comb | MP | Sox | Nox | CO2 | MP | Sox | Nox | MP | Sox | Nox | CO2
Tecnología | Ubicación | MW | % | $/MWh | p.u | $/MWh | $/MWh | ton/MWh | ton/MWh | ton/MWh | ton/MWh |  |  |  | $/ton | $/ton | $/ton | $/ton
Biomasa | Itahue | 60 |  |  | 0.9 | 48.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasa | Charrua | 204 |  |  | 0.9 | 44.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | Huasco | 575 | 37.6% | 1.9 | 0.88 | 24.5908 | 22.6908 | 15.6965 | 8.0228 | 5.806 | 839.3298 | 0.99 | 0.95 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Carbón | Quillota | 812 | 35% | 3.1 | 0.88 | 27.4764 | 24.3764 | 16.8625 | 8.6188 | 6.2373 | 901.68 | 0.99 | 0.95 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Carbón | Coronel | 806 | 38% | 4.1 | 0.87 | 26.552 | 22.452 | 15.5313 | 7.9383 | 5.7449 | 830.4947 | 0.99 | 0.95 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
CC-GNL | Quillota | 731 | 45.4% | 3.4 | 0.93 | 63.5357 | 60.1357 | 0.024686 | 0.0019489 | 0.76331 | 389.7768 | 0.95 | 0 | 0.9 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Petróleo Diesel | Diego de Almagro | 439 | 28% | 11.5 | 0.9 | 169.9467 | 158.4467 | 0.080731 | 6.5675 | 0.40366 | 900.1544 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Cardones | 169 | 33.5% | 16.5 | 0.9 | 148.9331 | 132.4331 | 0.067477 | 5.4892 | 0.33738 | 752.3679 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Los Vilos | 203 | 35.8% | 12.5 | 0.44 | 136.4248 | 123.9248 | 0.063142 | 5.1366 | 0.31571 | 704.0314 | 0.95 | 0 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Petróleo Diesel | Huasco | 58 | 22.1% | 11.6 | 0.61 | 212.347 | 200.747 | 0.10228 | 8.3208 | 0.51142 | 1140.4672 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Pan de Azucar | 97 | 30.6% | 24 | 0.9 | 168.9839 | 144.9839 | 0.073872 | 6.0095 | 0.36936 | 823.6707 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Quillota | 700 | 40.7% | 5.9 | 0.92 | 114.9051 | 109.0051 | 0.05554 | 4.5182 | 0.2777 | 619.2709 | 0.95 | 0 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Petróleo Diesel | Valparaíso | 71 | 20.4% | 6.1 | 0.58 | 223.5759 | 217.4759 | 0.11081 | 9.0142 | 0.55404 | 1235.5061 | 0.95 | 0 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Petróleo Diesel | RM | 368 | 28% | 3.7 | 0.91 | 162.1467 | 158.4467 | 0.080731 | 6.5675 | 0.40366 | 900.1544 | 0.95 | 0 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Petróleo Diesel | Itahue | 134 | 27.8% | 14.6 | 0.9 | 174.1866 | 159.5866 | 0.081312 | 6.6147 | 0.40656 | 906.6304 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Charrua | 1043 | 35.9% | 8.6 | 0.92 | 132.1796 | 123.5796 | 0.062966 | 5.1223 | 0.31483 | 702.0703 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Valdivia | 135 | 29.6% | 3.6 | 0.9 | 153.482 | 149.882 | 0.076367 | 6.2125 | 0.38184 | 851.4974 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Puerto Montt | 139 | 36.1% | 21 | 0.9 | 143.895 | 122.895 | 0.062617 | 5.0939 | 0.31309 | 698.1807 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Hidro | Charrua | 5571 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eolica 1 | Los Vilos | 192 |  | 10 | 0.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar FV 1 | Huasco | 200 |  | 10 | 0.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central de falla |  | 0 |  |  | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen centrales existentes
Potencia
MW-neto
Biomasa |  | 264
Carbón |  | 2193
CC-GNL |  | 731 | [9 empty] | CASO ANUALIDAD MEJORA TECNOLÓGICA
Petróleo Diesel |  | 3556 | [9 empty] | Caso | Costo | Anualidad
Hidro |  | 5571 | [10 empty] | $/KW-neto | $/KW-neto
Eolica |  | 192 | [9 empty] | Solar FV 2 | 700 | 82.2217
Solar |  | 200 | [9 empty] | Solar FV 3 | 700 | 82.2217
Total |  | 12707
Centrales nuevas |  |  | n | r | Cv |  |  | fp | Restricción de |  | Costo Variable | Costo Variable | Factor de Emisiones (FEM_i) |  |  |  | NORMA |  |  | Costos Sociales
|  | Central (costos cosntrucción) | Vida útil | Tasa | Línea+peaje | Eficiencia | CVNC | Disp | máxima instalación (MW) | Anualidad | Total | comb | MP | Sox | Nox | CO2 | MP | Sox | Nox | MP | Sox | Nox | CO2
Tecnología | Ubicación | $/KW-neto | años | descuento | $/MWh | p.u | $/MWh | p.u | 2030 | ($/kW-neto) | $/MWh | $/MWh | ton/MWh | ton/MWh | ton/MWh | ton/MWh |  |  |  | $/ton | $/ton | $/ton | $/ton
Carbón | Diego de Almagro | 2300 | 30 | 10% | 10 | 0.38 | 2 | 0.88 | 1000000000 | 243.9823 | 34.452 | 22.452 | 2.855 | 6.476 | 1.2534 | 753.6919 | 0.99 | 0.95 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Carbón | Huasco | 2300 | 30 | 10% | 5 | 0.38 | 2 | 0.88 | 1000000000 | 243.9823 | 29.452 | 22.452 | 2.855 | 6.476 | 1.2534 | 753.6919 | 0.99 | 0.95 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Carbón | Quillota | 2300 | 30 | 10% | 0.3 | 0.38 | 2 | 0.88 | 1000000000 | 243.9823 | 24.752 | 22.452 | 2.855 | 6.476 | 1.2534 | 753.6919 | 0.99 | 0.95 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Carbón | RM | 2300 | 30 | 10% | 0.3 | 0.38 | 2 | 0.88 | 1000000000 | 243.9823 | 24.752 | 22.452 | 2.855 | 6.476 | 1.2534 | 753.6919 | 0.99 | 0.95 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Carbón | Coronel | 2300 | 30 | 10% | 3 | 0.38 | 2 | 0.88 | 1000000000 | 243.9823 | 27.452 | 22.452 | 2.855 | 6.476 | 1.2534 | 753.6919 | 0.99 | 0.95 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Carbón | Puerto Montt | 2300 | 30 | 10% | 5 | 0.38 | 2 | 0.88 | 1000000000 | 243.9823 | 29.452 | 22.452 | 2.855 | 6.476 | 1.2534 | 753.6919 | 0.99 | 0.95 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
CC-GNL | Quillota | 1000 | 25 | 10% | 0.3 | 0.45 | 3.4 | 0.93 | 1000000000 | 110.1681 | 64.3702 | 60.6702 | 0.024905 | 0.0019662 | 0.7701 | 393.2414 | 0.95 | 0 | 0.9 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Hidroelectricidad convencional | Charrúa | 3000 | 40 | 10% | 10 |  |  | 0.6 | 1500 | 306.7782 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eolica 2 | Huasco | 1800 | 20 | 10% | 5 |  | 8 | 0.35 | 500 | 211.4273 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eolica 3 | Huasco | 1800 | 20 | 10% | 5 |  | 8 | 0.3 | 1000000000 | 211.4273 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar FV 2 | Huasco | 1500 | 20 | 10% | 5 |  | 10 | 0.35 | 500 | 176.1894 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar FV 3 | Huasco | 1500 | 20 | 10% | 5 |  | 10 | 0.3 | 1000000000 | 176.1894 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geotermia | Diego de Almagro | 4000 | 20 | 10% | 20 |  | 20 | 0.8 | 200 | 469.8385 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
minihidro | Charrúa | 3000 | 40 | 10% | 20 |  | 0 | 0.6 | 500 | 306.7782 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petróleo Diesel | Diego de Almagro | 700 | 20 | 10% | 10 | 0.3 | 12 | 0.8 | 1000000000 | 82.2217 | 169.8836 | 147.8836 | 0.075349 | 6.1297 | 0.37675 | 840.1441 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Huasco | 700 | 20 | 10% | 5 | 0.3 | 12 | 0.8 | 1000000000 | 82.2217 | 164.8836 | 147.8836 | 0.075349 | 6.1297 | 0.37675 | 840.1441 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Petróleo Diesel | Quillota | 700 | 20 | 10% | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.8 | 1000000000 | 82.2217 | 160.1836 | 147.8836 | 0.075349 | 6.1297 | 0.37675 | 840.1441 | 0.95 | 0 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Petróleo Diesel | RM | 700 | 20 | 10% | 0.3 | 0.3 | 12 | 0.8 | 1000000000 | 82.2217 | 160.1836 | 147.8836 | 0.075349 | 6.1297 | 0.37675 | 840.1441 | 0.95 | 0 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Petróleo Diesel | Coronel | 700 | 20 | 10% | 3 | 0.3 | 12 | 0.8 | 1000000000 | 82.2217 | 162.8836 | 147.8836 | 0.075349 | 6.1297 | 0.37675 | 840.1441 | 0.95 | 0 | 0 | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Petróleo Diesel | Puerto Montt | 700 | 20 | 10% | 5 | 0.3 | 12 | 0.8 | 1000000000 | 82.2217 | 164.8836 | 147.8836 | 0.075349 | 6.1297 | 0.37675 | 840.1441 | 0.95 | 0 | 0 | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Todos los valores en dólares de 2016
en
en
𝐶𝑉𝐶=〖𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜〗_𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒∗𝐶𝐸
𝐶𝑉𝐶=[$/𝑀𝐵𝑇𝑈]∗[𝑀𝐵𝑇𝑈/𝑀𝑊ℎ] en [$/𝑀𝑊ℎ]
𝐶𝑉𝑇=𝐶𝑉𝐶+𝐶𝑉𝑁𝐶
𝐶𝐸=[860/𝜂_𝑛𝑒𝑡𝑎 ]∗[1/(0.252∗10^3 )]en [𝑀𝐵𝑇𝑈/𝑀𝑊ℎ𝑒]

## Factores emisión
Emisiones descontroladas
Promedios | MP | SOx | NOx | CO2
| kg/Mg | kg/Mg | kg/Mg | kg/Mg
carbón existente | 44.608 | 22.8 | 16.5 | 2385.2941
carbón nuevo | 8.2 | 18.6 | 3.6 | 2164.7059
diesel existente | 0.28369 | 23.0783 | 1.4185 | 3163.1609
diesel nuevo | 0.28369 | 23.0783 | 1.4185 | 3163.1609
gnl existente | 0.18088 | 0.01428 | 5.593 | 2856
gnl nuevo | 0.18088 | 0.01428 | 5.593 | 2856
Poder calorífico
sin eficiencia
| kcal/m3 | kcal/kgr | kgr/kWh | kgr/MWh
diesel | 9120000 | 10792.8994 | 0.079681 | 79.6808
carbón |  | 6500 | 0.13231 | 132.3057
gnl | 9341 | 13879.6434 | 0.06196 | 61.9603
Densidad
kgr/m3
diesel | 845
gnl | 0.673
Conversiones
1 BTU | = | 0.25183 | kcal
1 BTU | = | 0.00029283 | kWh
1 kcal | = | 0.0011628 | kWh
1 kWh | = | 859.987 | kcal
1 dam3 | = | 1000 | m3
Mg (Megagramo) |  | 1000000 | gramos

## Demanda
Demanda |  | 2016 | 2016 |  | Proporción GWh |  |  | Proporción MW
| hrs | MW | GWh |  | Bloque 1 | 0.18487 |  | Bloque 1 | 0.41936
Bloque 1 | 1200 | 7756 | 9307.2 |  | Bloque 2 | 0.49203 |  | Bloque 2 | 0.32257
Bloque 2 | 4152 | 5966 | 24770.832 |  | Bloque 3 | 0.3231 |  | Bloque 3 | 0.25807
Bloque 3 | 3408 | 4773 | 16266.384
| 8760 | 18495 | 50344.416
DEMANDA EN GWh
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Año | tasa crecimiento anual |  |  | Bloque 1 | 9307.2 | 9493.344 | 9683.2109 | 9876.8751 | 10074.4126 | 10275.9009 | 10481.4189 | 10691.0472 | 10904.8682 | 11122.9656 | 11345.4249 | 11572.3334 | 11803.78 | 12039.8556 | 12280.6527
2017 | 2% |  |  | Bloque 2 | 24770.832 | 25266.2486 | 25771.5736 | 26287.0051 | 26812.7452 | 27349.0001 | 27895.9801 | 28453.8997 | 29022.9777 | 29603.4372 | 30195.506 | 30799.4161 | 31415.4044 | 32043.7125 | 32684.5868
2018 | 2% |  |  | Bloque 3 | 16266.384 | 16591.7117 | 16923.5459 | 17262.0168 | 17607.2572 | 17959.4023 | 18318.5904 | 18684.9622 | 19058.6614 | 19439.8346 | 19828.6313 | 20225.204 | 20629.708 | 21042.3022 | 21463.1482
2019 | 2% |  |  | TOTAL | 50344.416 | 51351.3043 | 52378.3304 | 53425.897 | 54494.415 | 55584.3033 | 56695.9893 | 57829.9091 | 58986.5073 | 60166.2374 | 61369.5622 | 62596.9534 | 63848.8925 | 65125.8703 | 66428.3878
2020 | 2%
2021 | 2% |  |  | DEMANDA EN MW
2022 | 2% |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2023 | 2% |  |  | Bloque 1 | 7756 | 7911.12 | 8069.3424 | 8230.7292 | 8395.3438 | 8563.2507 | 8734.5157 | 8909.206 | 9087.3902 | 9269.138 | 9454.5207 | 9643.6111 | 9836.4834 | 10033.213 | 10233.8773
2024 | 2% |  |  | Bloque 2 | 5966 | 6085.32 | 6207.0264 | 6331.1669 | 6457.7903 | 6586.9461 | 6718.685 | 6853.0587 | 6990.1199 | 7129.9223 | 7272.5207 | 7417.9711 | 7566.3305 | 7717.6572 | 7872.0103
2025 | 2% |  |  | Bloque 3 | 4773 | 4868.46 | 4965.8292 | 5065.1458 | 5166.4487 | 5269.7777 | 5375.1732 | 5482.6767 | 5592.3302 | 5704.1768 | 5818.2604 | 5934.6256 | 6053.3181 | 6174.3844 | 6297.8721
2026 | 2% |  |  | TOTAL | 18495 | 18864.9 | 19242.198 | 19627.042 | 20019.5828 | 20419.9745 | 20828.3739 | 21244.9414 | 21669.8403 | 22103.2371 | 22545.3018 | 22996.2078 | 23456.132 | 23925.2546 | 24403.7597
2027 | 2%
2028 | 2%
2029 | 2%
2030

## Combustibles
Precio combustible en planta
$/MBTU
Carbón | 2.5
Diesel | 13
gnl | 8
Todos los valores en dólares de 2016

## Daño ambiental
Costos sociales de emitir una tonelada adicional de contaminación
para centrales ubicadas en la zona indicada
| MP | SOx | NOx | CO2
| $/ton | $/ton | $/ton | $/ton
Diego de Almagro | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Cardones | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Huasco | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Pan de Azucar | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Los Vilos | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Quillota | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Valparaíso | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
RM | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Itahue | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Coronel | 3161.0837 | 1580.5418 | 2107.3891 | 50
Charrua | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Valdivia | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
Puerto Montt | 526.8473 | 210.7389 | 105.3695 | 50
* se asume que la contaminación de la central es marginal
* valores sólo válidos para este ejercicio
Todos los valores en dólares de 2016

## Abatimiento
Equipos de abatimiento NOx |  |  |  |  | N° filtro | filtro 1 | filtro 2 | filtro 3 | MP (Eff) | Nox (Eff) | Sox (Eff) | CV total [$/MWh] | Anualidad Total ($/kW) | anualidad 1 | anualidad 2 | anualidad 3
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3) | Anualidad | 1 | NOx-1 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 4.3592 | 4.3592
| p.u | $/kW | $/MWh | $/kW | 2 | NOx-2 |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 4.471 | 4.471
NOx-1 | 0.7 | 41.0941 | 1.5 | 4.3592 | 3 | NOx-3 |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 2 | 6.7065 | 6.7065
NOx-2 | 0.9 | 42.1478 | 2 | 4.471 | 4 | MP-1 |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2953 | 12.2953
NOx-3 | 0.95 | 63.2217 | 2 | 6.7065 | 5 | MP-2 |  |  | 0.98 | 0 | 0 | 2 | 16.7663 | 16.7663
[5 empty] | 6 | MP-3 |  |  | 0.99 | 0 | 0 | 2 | 29.0615 | 29.0615
Equipos de abatimiento MP |  |  |  |  | 7 | SOx-1 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 22.355 | 22.355
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3) | Anualidad | 8 | SOx-2 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 27.9438 | 27.9438
| p.u | $/kW | $/MWh | $/kW | 9 | SOx-3 |  |  | 0 | 0 | 0.95 | 2 | 33.5325 | 33.5325
MP-1 | 0.9 | 115.9064 | 1.5 | 12.2953 | 10 | NOx-1 | MP-1 |  | 0.9 | 0.7 | 0 | 3 | 16.6545 | 4.3592 | 12.2953
MP-2 | 0.98 | 158.0542 | 2 | 16.7663 | 11 | NOx-1 | MP-2 |  | 0.98 | 0.7 | 0 | 3.5 | 21.1255 | 4.3592 | 16.7663
MP-3 | 0.99 | 273.9606 | 2 | 29.0615 | 12 | NOx-1 | MP-3 |  | 0.99 | 0.7 | 0 | 3.5 | 33.4208 | 4.3592 | 29.0615
[5 empty] | 13 | NOx-2 | MP-1 |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 3.5 | 16.7663 | 4.471 | 12.2953
Equipos de abatimiento SOx |  |  |  |  | 14 | NOx-2 | MP-2 |  | 0.98 | 0.9 | 0 | 4 | 21.2373 | 4.471 | 16.7663
| eficiencia(1) | Inversión (2) | Costo variable (3) | Anualidad | 15 | NOx-2 | MP-3 |  | 0.99 | 0.9 | 0 | 4 | 33.5325 | 4.471 | 29.0615
| p.u | $/kW | $/MWh | $/kW | 16 | NOx-3 | MP-1 |  | 0.9 | 0.95 | 0 | 3.5 | 19.0018 | 6.7065 | 12.2953
SOx-1 | 0.6 | 210.7389 | 1.5 | 22.355 | 17 | NOx-3 | MP-2 |  | 0.98 | 0.95 | 0 | 4 | 23.4728 | 6.7065 | 16.7663
SOx-2 | 0.9 | 263.4236 | 2 | 27.9438 | 18 | NOx-3 | MP-3 |  | 0.99 | 0.95 | 0 | 4 | 35.768 | 6.7065 | 29.0615
SOx-3 | 0.95 | 316.1084 | 2 | 33.5325 | 19 | NOx-1 | SOx-1 |  | 0 | 0.7 | 0.6 | 3 | 26.7143 | 4.3592 | 22.355
[5 empty] | 20 | NOx-1 | SOx-2 |  | 0 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 32.303 | 4.3592 | 27.9438
[5 empty] | 21 | NOx-1 | SOx-3 |  | 0 | 0.7 | 0.95 | 3.5 | 37.8918 | 4.3592 | 33.5325
Notas: |  |  |  |  | 22 | NOx-2 | SOx-1 |  | 0 | 0.9 | 0.6 | 3.5 | 26.826 | 4.471 | 22.355
(1) Se entiende como el porcentaje de emisiones que es capaz de abatir el equipo. |  |  |  |  | 23 | NOx-2 | SOx-2 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 32.4148 | 4.471 | 27.9438
(2) Considere que la vida úti de los equipos de abatimiento es de 30 años. Para anualizar use tasa de descuento anual de 10%. |  |  |  |  | 24 | NOx-2 | SOx-3 |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 4 | 38.0035 | 4.471 | 33.5325
(3) Corresponde al costo variable de operar el equipo y es adicional a los costos variables de la central. |  |  |  |  | 25 | NOx-3 | SOx-1 |  | 0 | 0.95 | 0.6 | 3.5 | 29.0615 | 6.7065 | 22.355
Todos los valores en dólares de 2016 |  |  |  |  | 26 | NOx-3 | SOx-2 |  | 0 | 0.95 | 0.9 | 4 | 34.6503 | 6.7065 | 27.9438
[5 empty] | 27 | NOx-3 | SOx-3 |  | 0 | 0.95 | 0.95 | 4 | 40.239 | 6.7065 | 33.5325
Norma de Emisiones |  |  |  |  | 28 | MP-1 | SOx-1 |  | 0.9 | 0 | 0.6 | 3 | 34.6503 | 12.2953 | 22.355
[5 empty] | 29 | MP-1 | SOx-2 |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 3.5 | 40.239 | 12.2953 | 27.9438
[5 empty] | 30 | MP-1 | SOx-3 |  | 0.9 | 0 | 0.95 | 3.5 | 45.8278 | 12.2953 | 33.5325
| MP | SOx | NOx |  | 31 | MP-2 | SOx-1 |  | 0.98 | 0 | 0.6 | 3.5 | 39.1213 | 16.7663 | 22.355
carbón | 0.99 | 0.95 | ---- |  | 32 | MP-2 | SOx-2 |  | 0.98 | 0 | 0.9 | 4 | 44.7101 | 16.7663 | 27.9438
gas | 0.95 | ---- | 0.9 |  | 33 | MP-2 | SOx-3 |  | 0.98 | 0 | 0.95 | 4 | 50.2988 | 16.7663 | 33.5325
diesel | 0.95 | ---- | ---- |  | 34 | MP-3 | SOx-1 |  | 0.99 | 0 | 0.6 | 3.5 | 51.4166 | 29.0615 | 22.355
[5 empty] | 35 | MP-3 | SOx-2 |  | 0.99 | 0 | 0.9 | 4 | 57.0053 | 29.0615 | 27.9438
Norma válida para centrales existentes y nuevas |  |  |  |  | 36 | MP-3 | SOx-3 |  | 0.99 | 0 | 0.95 | 4 | 62.5941 | 29.0615 | 33.5325
La norma consiste en que las centrales deben reducir sus emisiones en un porcentaje respecto de sus emisiones descontroladas (emisiones sin ningún equipo de abatimiento). |  |  |  |  | 37 | NOx-1 | MP-1 | SOx-1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 4.5 | 39.0095 | 4.3592 | 12.2953 | 22.355
[5 empty] | 38 | NOx-1 | MP-1 | SOx-2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 5 | 44.5983 | 4.3592 | 12.2953 | 27.9438
[5 empty] | 39 | NOx-1 | MP-1 | SOx-3 | 0.9 | 0.7 | 0.95 | 5 | 50.187 | 4.3592 | 12.2953 | 33.5325
[5 empty] | 40 | NOx-1 | MP-2 | SOx-1 | 0.98 | 0.7 | 0.6 | 5 | 43.4805 | 4.3592 | 16.7663 | 22.355
[5 empty] | 41 | NOx-1 | MP-2 | SOx-2 | 0.98 | 0.7 | 0.9 | 5.5 | 49.0693 | 4.3592 | 16.7663 | 27.9438
[5 empty] | 42 | NOx-1 | MP-2 | SOx-3 | 0.98 | 0.7 | 0.95 | 5.5 | 54.658 | 4.3592 | 16.7663 | 33.5325
[5 empty] | 43 | NOx-1 | MP-3 | SOx-1 | 0.99 | 0.7 | 0.6 | 5 | 55.7758 | 4.3592 | 29.0615 | 22.355
[5 empty] | 44 | NOx-1 | MP-3 | SOx-2 | 0.99 | 0.7 | 0.9 | 5.5 | 61.3645 | 4.3592 | 29.0615 | 27.9438
[5 empty] | 45 | NOx-1 | MP-3 | SOx-3 | 0.99 | 0.7 | 0.95 | 5.5 | 66.9533 | 4.3592 | 29.0615 | 33.5325
[5 empty] | 46 | NOx-2 | MP-1 | SOx-1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 5 | 39.1213 | 4.471 | 12.2953 | 22.355
[5 empty] | 47 | NOx-2 | MP-1 | SOx-2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.5 | 44.7101 | 4.471 | 12.2953 | 27.9438
[5 empty] | 48 | NOx-2 | MP-1 | SOx-3 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 5.5 | 50.2988 | 4.471 | 12.2953 | 33.5325
[5 empty] | 49 | NOx-2 | MP-2 | SOx-1 | 0.98 | 0.9 | 0.6 | 5.5 | 43.5923 | 4.471 | 16.7663 | 22.355
[5 empty] | 50 | NOx-2 | MP-2 | SOx-2 | 0.98 | 0.9 | 0.9 | 6 | 49.1811 | 4.471 | 16.7663 | 27.9438
[5 empty] | 51 | NOx-2 | MP-2 | SOx-3 | 0.98 | 0.9 | 0.95 | 6 | 54.7698 | 4.471 | 16.7663 | 33.5325
[5 empty] | 52 | NOx-2 | MP-3 | SOx-1 | 0.99 | 0.9 | 0.6 | 5.5 | 55.8876 | 4.471 | 29.0615 | 22.355
[5 empty] | 53 | NOx-2 | MP-3 | SOx-2 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 6 | 61.4763 | 4.471 | 29.0615 | 27.9438
[5 empty] | 54 | NOx-2 | MP-3 | SOx-3 | 0.99 | 0.9 | 0.95 | 6 | 67.0651 | 4.471 | 29.0615 | 33.5325
[5 empty] | 55 | NOx-3 | MP-1 | SOx-1 | 0.9 | 0.95 | 0.6 | 5 | 41.3568 | 6.7065 | 12.2953 | 22.355
[5 empty] | 56 | NOx-3 | MP-1 | SOx-2 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 5.5 | 46.9456 | 6.7065 | 12.2953 | 27.9438
[5 empty] | 57 | NOx-3 | MP-1 | SOx-3 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 5.5 | 52.5343 | 6.7065 | 12.2953 | 33.5325
[5 empty] | 58 | NOx-3 | MP-2 | SOx-1 | 0.98 | 0.95 | 0.6 | 5.5 | 45.8278 | 6.7065 | 16.7663 | 22.355
[5 empty] | 59 | NOx-3 | MP-2 | SOx-2 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 6 | 51.4166 | 6.7065 | 16.7663 | 27.9438
[5 empty] | 60 | NOx-3 | MP-2 | SOx-3 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 6 | 57.0053 | 6.7065 | 16.7663 | 33.5325
[5 empty] | 61 | NOx-3 | MP-3 | SOx-1 | 0.99 | 0.95 | 0.6 | 5.5 | 58.1231 | 6.7065 | 29.0615 | 22.355
[5 empty] | 62 | NOx-3 | MP-3 | SOx-2 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 6 | 63.7118 | 6.7065 | 29.0615 | 27.9438
[5 empty] | 63 | NOx-3 | MP-3 | SOx-3 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 6 | 69.3006 | 6.7065 | 29.0615 | 33.5325
[5 empty] | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0